{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 2 月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2023.02.20","烟草公司","20230220-115",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.02.22","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.20","区卫生防疫站","20230220-116",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2023.02.22","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.20","新区营业所","20230220-117",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.02.22","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.20","祥瑞园","20230220-118",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2023.02.22","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.20","世纪花园","20230220-119",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2023.02.22","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.20","颐臻花园","20230220-120",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.02.22","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.20","理工大学西校","20230220-121",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.02.22","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.20","市体育中心","20230220-122",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2023.02.22","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.21","棉麻站","20230221-123",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.02.23","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.21","恒嘉园","20230221-124",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2023.02.23","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.21","区经侦支队","20230221-125",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.02.23","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.21","人民东路小学","20230221-126",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2023.02.23","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.21","石蛤蟆","20230221-127",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2023.02.23","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.21","张店区军休所","20230221-128",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.02.23","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.21","市工商局","20230221-129",3,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2023.02.23","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.21","百花园物业","20230221-130",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.02.23","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.22","市水资办","20230222-131",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2023.02.24","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.22","西苑小区","20230222-132",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.06,"/","2023.02.24","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.22","盛世康城","20230222-133",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2023.02.24","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.22","福源汇小区","20230222-134",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2023.02.24","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.22","市实验中学","20230222-135",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.02.24","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.22","五里桥社区","20230222-136",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.06,"/","2023.02.24","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.22","光大水务","20230222-137",3,"未检出","<5","0.29","无","无",0.04,"/","2023.02.24","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.22","开发区营业所","20230222-138",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.02.24","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.27","豪森大酒店","20230227-139",0,"未检出","<5",0.19,"无","无",0.04,"/","2023.03.01","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.27","大成医院","20230227-140",1,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.03.01","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.27","锦绣花城","20230227-141",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2023.03.01","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.27","南定卫生所","20230227-142",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.03.01","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.27","南定派出所","20230227-143",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.03.01","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.27","南定营销中心","20230227-144",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.03.01","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.27","南定水厂","20230227-145",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.12,"/","2023.03.01","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.27","中石油加油站","20230227-146",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2023.03.01","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.28","奔驰4S店","20230228-147",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,1.38,"2023.03.02","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.28","俪园","20230228-148",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,1.97,"2023.03.02","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.28","十一中","20230228-149",4,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,1.56,"2023.03.02","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.28","张店八中","20230228-150",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,1.56,"2023.03.02","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.28","市图书馆","20230228-151",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,1.56,"2023.03.02","李海霞 王晓芳"]
[null,"2023.02.28","凝碧水厂","20230228-152",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,1.52,"2023.03.02","李海霞 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}