{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["8月上半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2023.08.01","恒嘉园社区","20230801-597","未检出","未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.08.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.01","人民东路小学","20230801-598",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.08.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.01","张店区保安公司","20230801-599",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.08.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.01","奔驰4S店","20230801-600",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2023.08.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.01","润德实业公司","20230801-601","未检出","未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2023.08.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.01","综合行政执法局","20230801-602","未检出","未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.08.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.01","客运中心","20230801-603",5,"未检出","<5","0.16","无","无",0.04,"/","2023.08.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.01","洪三社区        ","20230801-604","未检出","未检出","<5","0.38","无","无",0.03,{"v":1,"d":"1.00"},"2023.08.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.01","天勤苑社区","20230801-605","未检出","未检出","<5","0.25","无","无",0.03,1.23,"2023.08.03"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.02","西苑社区","20230802-606",5,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.08.04"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.02","盛世康城社区","20230802-607","未检出","未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.08.04"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.02","福源汇社区","20230802-608",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.08.04"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.02","锦绣花城社区","20230802-609",5,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,0.95,"2023.08.04"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.02","南定卫生所","20230802-610","未检出","未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2023.08.04"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.02","铝城营业所","20230802-611",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.08.04"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.02","中石油张南路加油站","20230802-612",3,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2023.08.04"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.02","南定营销中心","20230802-613","未检出","未检出","<5","0.36","无","无",0.03,{"v":1.2,"d":"1.20"},"2023.08.04"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.02","比亚迪4S店","20230802-614",7,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.08.04"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.14","张店区军休所","20230814-615","未检出","未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2023.08.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.14","市工商局","20230814-616",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2023.08.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.14","五里桥生活区","20230814-617",5,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.08.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.14","市水资源管理办公室","20230814-618","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.08.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.14","科技苑物业","20230814-619","未检出","未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.08.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.14","瑞丰苑社区","20230814-620",5,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,1.57,"2023.08.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.14","淄博市委","20230814-621","未检出","未检出","<5",0.28,"无","无",0.04,"/","2023.08.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.14","石家社区","20230814-622",13,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,1.66,"2023.08.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.14","张店区疾控中心","20230814-623",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.08.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.14","市政务中心","20230814-624","未检出","未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.08.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.15","新区营业所","20230815-625",1,"未检出","<5","0.12","无","无",0.06,"/","2023.08.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.15","祥瑞园社区","20230815-626",9,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.08.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.15","世纪花园社区","20230815-627",3,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2023.08.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.15","颐臻花园社区","20230815-628","未检出","未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2023.08.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.15","体育中心","20230815-629",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2023.08.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.15","张店八中","20230815-630","未检出","未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.08.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.15","市图书馆","20230815-631",6,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2023.08.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.15","孝妇河湿地公园","20230815-632",2,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,1.21,"2023.08.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.15","福瑞家园社区","20230815-633",7,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,1.27,"2023.08.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.15","明德苑社区","20230815-634","未检出","未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.08.17"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.16","开发区营业所","20230816-635","未检出","未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2023.08.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.16","十一中","20230816-636","未检出","未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2023.08.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.16","星悦城社区","20230816-637",6,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,1.33,"2023.08.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.16","金都花园社区","20230816-638",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,1.42,"2023.08.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.16","外商居住区","20230816-639",2,"未检出","<5","0.24","无","无",0.05,"/","2023.08.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.16","华侨城警务室","20230816-640",3,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.08.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.16","丽莎会议中心","20230816-641",9,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2023.08.18"," 王晓芳"]
[null,"2023.08.16","积家村党群服务中心","20230816-642","未检出","未检出","<5","0.26","无","无",0.04,1.31,"2023.08.18"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}