{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["12月上半月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","菌落总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","高锰酸盐指数（以O2计）","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不应检出","≤15","≤1","无异臭、异味","无","出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量 ≥0.02","≤3"]
[null,"2023.12.05","锦绣花城社区","20231205-965",6,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,1.45,"2023.12.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.05","市自来水公司铝城营业所","20231205-966",10,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2023.12.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.05","经开区后南定村卫生室","20231205-967",7,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2023.12.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.05","市自来水公司南定营销服务中心","20231205-968",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,1.11,"2023.12.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.05","张南路101号中石油加油站","20231205-969",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2023.12.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.05","西苑社区","20231205-970",5,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.12.07"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.06","高新区金晶大道汇驰奔驰4S店","20231206-971",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.12.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.06","金都花园社区","20231206-972",5,"未检出","<5","0.29","无","无",0.03,1.26,"2023.12.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.06","外商居住区","20231206-973",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,"/","2023.12.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.06","星悦城社区","20231206-974",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,1.49,"2023.12.08"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.07","淄博市委","20231207-975","未检出","未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2023.12.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.07","张店区军休所","20231207-976",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2023.12.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.07","五里桥生活区","20231207-977",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.12.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.07","张店八中","20231207-978",2,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2023.12.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.07","积家村党群服务中心","20231207-979",6,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,1.37,"2023.12.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.07","明德苑社区","20231207-980",9,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2023.12.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.07","淄博市图书馆","20231207-981",5,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.12.09"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.08","恒嘉园社区","20231208-982",5,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.12.10"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.08","人民东路小学","20231208-983",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.12.10"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.08","张店区保安公司","20231208-984",3,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.12.10"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.08","润德实业公司","20231208-985",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,"/","2023.12.10"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.08","行政执法局湖田中队","20231208-986",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2023.12.10"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.08","淄博市公交东站","20231208-987",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2023.12.10"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.08","洪三社区","20231208-988",2,"未检出","<5","0.26","无","无",0.03,1.26,"2023.12.10"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.11","新村西路140号原市水资办","20231211-989",6,"未检出","<5",0.27,"无","无",0.05,"/","2023.12.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.11","张店区疾控中心","20231211-990",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2023.12.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.11","淄博市政务中心","20231211-991","未检出","未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2023.12.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.11","盛世康城社区","20231211-992",3,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,"/","2023.12.13"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.12","淄博市工商局","20231212-993",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2023.12.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.12","科技苑物业","20231212-994",1,"未检出","<5","0.24","无","无",0.04,"/","2023.12.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.12","瑞丰苑社区","20231212-995",3,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,1.43,"2023.12.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.12","市自来水公司新区营业所","20231212-996",6,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2023.12.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.12","祥瑞花园社区","20231212-997",7,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2023.12.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.12","世纪花园社区","20231212-998",5,"未检出","<5","0.32","无","无",0.03,"/","2023.12.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.12","颐臻园社区","20231212-999",10,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2023.12.14"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.13","淄博市体育馆","20231213-1000",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.02,"/","2023.12.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.13","福源汇社区","20231213-1001",5,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2023.12.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.13","孝妇河湿地公园喷泉广场","20231213-1002",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,1.49,"2023.12.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.13","石家社区","20231213-1003",7,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,1.45,"2023.12.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.13","山泉路启星比亚迪4S店","20231213-1004",5,"未检出","<5","0.17","无","无",0.03,"/","2023.12.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.13","福瑞家园社区","20231213-1005",9,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,1.55,"2023.12.15"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.14","天勤苑社区","20231214-1006",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,1.21,"2023.12.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.14","市自来水开发区营业所","20231214-1007","未检出","未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2023.12.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.14","淄博市十一中","20231214-1008",2,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2023.12.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.14","丽莎会议中心","20231214-1009",7,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2023.12.16"," 王晓芳"]
[null,"2023.12.14","华侨城警务室","20231214-1010",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2023.12.16"," 王晓芳"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}